西安市建筑节能材料和产品备案登记公示

申请表

申请单位（章）            申请时间：   年  月  日

| 产品名称 |  |
| --- | --- |
| 规格型号 |  |
| 产品执行标准 |  |
| 年生产能力 |  |
| 投产时间 |  |
| 生产企业名称 |  |
| 营业执照号 |  |
| 生产企业地址 |  |
| 法人代表姓名 |  |
| 联系人姓名 |  |
| 联系人电话 |  |
| 主要生产设备 及工艺 |  |

| 产 品 主 要 性 能 、 指 标 及 适 用 范 围 |  |
| --- | --- |
| 审验 资料 意见 | 年 月 日 |
| 备案登记 审查结论 | 年 月 日 |
| 备案登记号 |  |

建筑节能产品与新型墙体材料产销统计报表

企业名称（章）：                                                          填报时间：

| 产品种类 | 产品名称 | 年生产能力 | 年实际产量 | 年实际销售量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 砖 （标砖/年） |  |  |  |  |
| 砌块 （m3/年） |  |  |  |  |
| 墙板 （m2/年） |  |  |  |  |
| 保温材料 （m2/年） |  |  |  |  |
| 节能门窗 （m2/年） |  |  |  |  |

西安市建筑节能材料和产品备案登记公示

审验申请表

申请单位（章）            申请时间：   年  月  日

| 产品名称 （原确认登记号） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产企业名称 |  |  | 法人代表 |  |  |
| 厂 址 |  |  | 营业执照号 |  |  |
| 年生产能力 |  |  | 联系电话 |  |  |
| 企业联系人 |  |  | 手机号 |  |  |
| 主要生产设备 及型号 |  |  |  |  |  |
| 年实际产量 |  |  |  |  |  |
| 年销售量 |  | 销售价格 |  |  |  |
| 总建筑面积 |  | 工程项目个数 |  |  |  |
| 节能产品（新墙材）使用总量 |  |  |  |  |  |
| 资料 审查 意见 | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 备案登记 审查结论 | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 备案登记号 |  |  |  |  |  |

附注：企业在报审验资料时，在企业业绩里要详细说明所施工工程项目的名称、地点、建筑面积、结构类型、层数，以及在该工程项目上所使用节能产品（新墙材）的数量、价格，外墙保温系统要说明所采取的保温形式。

西安市建筑节能材料和产品备案登记公示

申报（审验）一览表

单位：（公章）                                 年   月   日

| 序号 | 产品名称 | 生产企业名称 | 申报材料 是否齐全 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

负责人：

西安市建筑节能材料和产品备案登记公示

各种产品（材料）检测项目明细

一、外墙外保温系统检测项目明细

耐侯性及系统其它指标检验报告两年内有效，构成系统所有材料的检验报告一年内有效。

（一）系统检测项目

1、耐候性

2、抗冲击性

3、耐冻融性能

4、吸水量

5、热阻

6、抹面层不透水性

7、抗风荷载性能

8、抗震性能（瓷砖饰面系统）

（二）组成系统主要材料检测项目

1、EPS薄抹灰系统

1) EPS 板：密度、导热系数、压缩强度、抗拉强度、尺寸稳定性、燃烧性能；

2) 粘结胶浆：与砂浆板拉伸粘结强度（原强度、耐水）、与EPS板拉伸粘结强度（原强度、耐水）、可操作时间；

3) 抹面砂浆：与EPS板拉伸粘结强度（原强度、耐水、耐冻融）、可操作时间、柔韧性。

2、XPS系统

1) XPS 板：表观密度、导热系数、压缩强度、垂直板面的抗拉强度、尺寸稳定性、吸水率；

2) 粘结胶浆：与砂浆板拉伸粘结强度（原强度、耐水）、与XPS板拉伸粘结强度（原强度、耐水）、可操作时间；

3) 抹面砂浆：与XPS板拉伸粘结强度（原强度、耐水、耐冻融）、可操作时间、柔韧性。

3、胶粉聚苯颗粒系统

1) 胶粉聚苯颗粒：表观密度、导热系数、抗压强度、压剪粘结强度、线性收缩率、软化系数；

2) 界面砂浆：压剪粘结强度（原强度、耐水、耐冻融）；

3) 抗裂砂浆：拉伸粘结强度（原强度、浸水）、可操作时间、在可操作时间内拉伸粘结强度、压折比。

（三）组成系统辅助材料检测项目

1、耐碱网格布：单位面积质量、耐碱断裂强力（径、纬向）、耐碱断裂强力保留率（径、纬向）、断裂应变；

2、钢丝网：工艺、丝径、网孔大小、焊点抗拉力；

3、锚固件：单个锚栓抗拉承载力标准值；

4、耐水弹性腻子：容器中状态、施工性、干燥时间、打磨性、耐水性、耐碱性、柔韧性、低温贮存稳定性、粘结强度（标准状态、冻融循环五次）；

5、瓷砖粘结剂：按JC/T547-2005标准执行；

6、填缝剂：按JC/T1004-2006标准执行。

二、门窗检测项目明细

1、气密性、水密性、抗风压性

2、传热系数、中空玻璃露点

3、夏热冬冷地区增加玻璃遮阳系数、可见光透射比

三、各类新型墙体材料检测项目明细

（一）、砖类

1、烧结多孔砖：

尺寸允许偏差、外观质量、孔洞率、强度等级、泛霜、石灰爆裂、抗风化性能、放射性

2、烧结空心砖和空心砌块：

尺寸允许偏差、外观质量、吸水率、密度等级、孔洞排列及其结构、强度等级、泛霜、石灰爆裂、抗风化性能、放射性

- 混凝土多孔砖：

尺寸允许偏差、外观质量、孔洞排列、强度等级、相对含水率、干燥收缩、抗冻性、放射性

- 蒸压灰砂砖和蒸压粉煤灰砖：

尺寸允许偏差、外观质量、力学性能、抗冻性、放射性

（二）、砌块类

1、普通混凝土小型空心砌块：

尺寸允许偏差、外观质量、空心率、最小外壁厚、最小肋厚、强度等级、相对含水率、抗冻性、放射性

2、轻集料混凝土小型空心砌块：

尺寸允许偏差、外观质量、密度等级、强度等级、吸水率、干燥收缩率、相对含水率、软化系数、碳化系数、抗冻性、放射性

3、蒸压加气混凝土砌块：

尺寸偏差、外观质量、强度等级、干密度、干燥收缩率、抗冻性、导热系数、放射性

4、石膏砌块：

外观质量、尺寸偏差、表观密度、平整度、断裂荷载、软化系数

（三）、墙板类

1、GRC板：

尺寸允许偏差、外观质量、含水率、气干面密度、抗折破坏荷载、干收缩性、抗冲击性、吊挂力、空气计权隔声量、抗折破坏荷载保留率、放射性比活度、耐火极限、燃烧性能

2、钢丝网架水泥夹芯板：

尺寸允许偏差、外观质量、力学性能（承载力、挠度、板裂缝）、放射性

3、以水泥或石膏为胶结材料的其它类板材：

尺寸允许偏差、外观质量、含水率、抗冲击性、抗折破坏荷载、抗压强度、软化系数、面密度、干收缩性、吊挂力、空气声隔声量、耐火极限、放射性